|  | KHSO РУС Инструкция по установке КОМПЛЕКТ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ЗАНЯТОСТИ СО СВЕТОВОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ KHSO Нажмите на пластину с лицевой стороны, чтобы высвободить заглушку отверстия, расположенную под решеткой аудио- или аудио/видео- модуля (рис. 1), затем снимите ее (рис. 2). Вставьте кнопку, как показано на рис. 3 и 4. Установите именную карточку и держатель карточки (рис. 5). Прикрепите печатную схему на шасси под аудиомодулем (рис. 6) или под аудио/видеомодулем (рис. 7). | BPT S.p.A. 30020 Cinto Caomaggiore Венеция - Италия Комплект включает провода для подсоединения к панелям входной двери HEV/301, HEC/301 и HET/301. Выполняйте проводку в соответствии с монтажной схемой. Назначение каждой клеммы 5 светодиод 6 светодиод 8 общая для вызовов (система 100) Технические характеристики - Напряжение питания: 11÷24 В пост. тока. - Потребляемый ток во время работы: макс. 15 мА при 11 В; макс. 22 мА при 17,5 В; макс. 28 мА при 24 В. - Диапазон рабочих температур: от -15 °С до +35 °С. |
| --- | --- | --- |
| 1) Кнопка; 4) Печатная схема. 2) Карточка. 3) Держатель карточки. |  |  |